## Работы
Объявление о проведении закупок Работы по ремонту ДГУ (служебно-технических вагонов постройки КНР)
АО «Вагонсервис» (адрес: г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра,19) объявляет о проведении закупок Работы по ремонту ДГУ (служебно-технических вагонов постройки КНР)
Полный перечень закупаемого работы, их объем, сроки, место выполнение и техническая спецификация согласно Приложениям №1-4 к объявлению.
Коммерческие предложения необходимо предоставить по адресу г.Нур-Султан, пр.Кабанбай батыра 19, блок Е, этаж 7, кабинет Е 709, или на электронный адрес: zakup-vs@mail.ru
Окончательный срок представления коммерческих предложений до 10:00 часов 27 апреля 2021 года.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:
8 (7172) 600-477; 600-479 по вопросам технических характеристик закупаемых Работы;
8 (7172) 600-483 по вопросу процесса закупок.
Приложение 1
№ лота | Наименование организации (Заказчика) | Код ТРУ | Наименование закупаемых товаров, работ и услуг | Краткая характеристика (описание) товаров работ и услуг с указанием | Дополнительная характеристика | Регион, место поставки товара | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Срок и график поставки товара, работ и услуг | Условия оплаты | Единица измерения | Кол-во | Маркетинговая цена за единицу (без НДС), тенге | Сумма, планируемая для закупки ТРУ без НДС, тенге | Примечание
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | АО "Вагонсервис" | 192026.510.000001 | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Крупный ремонт комплекта дизель генераторных установок служебно-техниечских вагонов постройки КНР, в количестве 2 вагона (полная харакатеристика согласно технической спецификации) | 1500000000, Актюбинская область, г.Актобе |  | С даты подписания договора по 12.2021 | Окончательный платеж - 0% , Промежуточный платеж - 100% , Предоплата - 0% | - | 1 | 78246000 | 78246000
2 |  |  | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Средний ремонт комплекта дизель генераторных установок служебно-техниечских вагонов постройки КНР, в количестве 3 вагона (полная харакатеристика согласно технической спецификации) | 1500000000, Актюбинская область, г.Актобе |  | С даты подписания договора по 12.2021 | Окончательный платеж - 0% , Промежуточный платеж - 100% , Предоплата - 0% | - | 1 | 13403250 | 13403250
3 |  |  | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры | Текущий ремонт комплекта дизель генераторных установок служебно-технических вагонов постройки КНР, в количестве 10 вагонов (полная характеристика согласно технической спецификации) | 1500000000, Актюбинская область, г.Актобе |  | С даты подписания договора по 12.2021 | Окончательный платеж - 0% , Промежуточный платеж - 100% , Предоплата - 0% | - | 1 | 3458368.4 | 3458368.4

## ТС КР Лот-1
Приложение 2
Техническая спецификация на закуп Работы по ремонту ДГУ
Объем/количество комплекта дизель-генераторных установок вагонов-электростанций постройки КНР (далее - ДГУ) подлежащих крупному ремонту 2 вагона.
Общие требования к выполняемым работам:
Крупный ремонт комплекта дизель-генераторных установок вагонов-электростанций постройки КНР (далее - ДГУ) осуществляется в соответствии с Руководством по крупному ремонту ДГУ фирмы «Cummins» (далее – Руководство) и Правилами ремонта пассажирских вагонов постройки КНР, утвержденными Таньшанским локомотиво-вагоностроительным заводом (далее – Правила ремонта) и технической документации на ДГУ фирмы «Cummins».
Крупный ремонт ДГУ включает проведение следующих видов работ:
- демонтаж/монтаж и ремонт дизеля должен осуществляться в соответствии с Руководством и Правилом ремонта;
- ремонт всех элементов дизеля и обслуживающего устройства в соответствии с Руководством и Правил ремонта;
- ремонт топливного насоса, форсунок, масленого насоса, экономайзера, всех датчиков и мотора, после ремонта испытать на соответствие техническим характеристикам и параметрам согласно Правилам ремонта и Руководства;
- ремонт топливной системы в соответствии с Руководства и Правил ремонта;
- ремонт охлаждающей системы, замена клапана, замена радиаторов секции охлаждения, ремонт напорного клапана расширительного водяного бака при необходимости замена, очистка или замена при выявлении трещин и повреждений лопатки охлаждающего вентилятора, ремонт мотора охлаждающего вентилятора, замены подшипников, реле уровня воды, ремонт или замену напорной температуры контроллера, замена соединительных резиновых рукавов и все уплотнительные элементы, заливка антифриза в охлаждающую систему в количестве не менее 620 литров;
- ремонт впускной и выпускной обслуживающей системы (пылеулавливатель впускной и выпускной трубы и т.д. ремонт, очистка от пыли или замена, замена впускного резинового рукава, ремонт или замена зонта и т.д.);
- ремонт моторов (все моторы демонтировать, все обмотки очистить, проверить на обмотках отсутствия короткого замыкания и обрыва цепи, замена подшипника на новые, моторы испытать на соответствие техническим характеристикам и параметрам и т.д.);
- ремонт смазочной системы согласно Руководство и Правил ремонта;
- ремонт пусковой системы (замена аккумуляторов на новые, коробки аккумуляторов, имеющие коррозию площадью свыше 1/3 корпуса, требует замены коробки на новые, пусковые проводы источника питания (поврежденные или подверженные старению) заменить и т.д.);
- ремонт генератора (системы возбуждения, обмотки мотора и внутренние элементы очистить и осушить, замена подшипника генератора, трансформатора, трансформатора напряжения, электрический реактор и т.д., повреждения изоляционного покрытия следует заменить и т.д.);
- провести ремонт распределительного шкафа (ремонт воздушного выключателя, временных и тепловых реле, корректировать приборы или заменить, проложенные провода и клеммы в случае повреждения заменить, отсутствие коррозии на внешнем корпусе распределительного шкафа, все реле и контакторы испытать, буферные и изоляционные прокладки заменить на новые, температурные и топливные датчики отремонтировать или заменить, ремонт или замена указателей охлаждения в верхнем баке охлаждения);
- ремонт электрических аппаратов согласно Руководства и Правил ремонта;
- ремонт подвесного устройства (на штепсельных вилках и гнездах отсутствие ожога и окисления, на резиновых планках отсутствие трещин и повреждений, а также закоксования, очистить резиновые планки, штепсельные гнезда и штепсельные розетки от пыли);
- испытания комплектующих (комплектующие приобретаются за счет собственных средств Исполнителя);
- транспортировка, погрузка/разгрузка ДГУ автокраном.
После ремонта ДГУ следует производить испытание дизель-генератора на соответствие технических эксплуатационных характеристик, с целью восстановления характеристик с достижением проектных показателей эффективности, а также осуществлять измерение мощности. Все параметры должны соответствовать требованиям.
Крупный ремонт комплекта осуществляется на территории (в производственной базе) с отцепкой вагона, а также Поставщик производит транспортировку ДГУ своими силами и за свой счет.
В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ДГУ гарантийный срок устанавливается на период наработки 13500+1000 мото/часов или не менее 36 месяцев после ввода двигателя в эксплуатацию.
Нормативный срок простоя вагона электростанции на ремонте составляет не более 30 календарных дней.
Нормативные документы, указанные в технической спецификации, предоставляются в электронном виде в течении 3 календарных дней по запросу Потенциального поставщика по адресу: г. Нұр – Сұлтан, пр. Кабанбай батыра, д.19 телефон: 8(7172)-600-839 или направляются на электронный адрес Потенциального поставщика.

## ТС СР Лот-2
Приложение 3
Техническая спецификация на закуп Работы по ремонту ДГУ
Объем/количество комплекта дизель-генераторных установок вагонов-электростанций постройки КНР (далее - ДГУ) подлежащих к среднему ремонту 3 вагона.
Общие требования к выполняемым работам:
Средний ремонт комплекта дизель-генераторных установок вагонов-электростанций постройки КНР (далее - ДГУ) осуществляется в соответствии с Правилами ремонта пассажирских вагонов постройки КНР, утвержденными Таньшанским локомотиво-вагоностроительным заводом (далее – Правила ремонта) и нормативно технической документации на ДГУ фирмы «Cummins».
Средний ремонт ДГУ (трех дизель-генераторных установок) включает проведение следующих видов работ:
- ремонт всех элементов дизеля и обслуживающего устройства (очистка и корректировка топливной форсунки, топливного насоса, проверка водяного насоса и втулки вентилятора, устранения утечки масла, заменить втулки вентилятора, проверить и отремонтировать натяжное колесо, проверка технического состояния соединительных трубок, патрубок, данный ремонт осуществляется согласно технологическому процессу и установленным требованиям руководства ДГУ «Cummins»);
- ремонт вихревого нагнетателя;
-ремонт амортизатора;
- замена всех снятых резиновых элементов;
- ремонт системы подачи топлива, а также после ремонта произвести проверку и испытание на соответствие работы;
- ремонт охлаждающей системы (в том числе монтаж и ремонт пароотводный трубы ø10мм, патрубки, хомуты, фланцевые соединения и т.д., демонтаж/монтаж и очистка и ремонт радиаторов, коллекторов, промывка системы специальным чистящим раствором, отремонтировать указатели и клапаны воды, отремонтировать водяной насос или заменить, ремонт запорной арматуры и подогревателя охлаждающий жидкости, промывка водяной системы с последующей замены антифриза в количестве не менее 620 литров).
- ремонт обслуживающей системы впуска и выпуска;
- ремонт смазочного обслуживающего устройства;
- ремонт пусковой системы (в том числе ремонт АКБ на 24Вт и 48Вт и замена в количестве не менее 2 ед., или 25%);
- ремонт генератора (в том числе замена переднего и заднего подшипника);
- ремонт распределительного шкафа (демонтаж и ремонт всех контакторов, тепловых реле и включателей, ремонт и/или замена температурных и топливных датчиков, указателей охлаждения в верхнем баке охлаждения);
-ремонт подвесных устройств и потолочного вентилятора;
- восстановление изоляции всех электрических аппаратов в соответствии с Руководством;
- ремонт электрических аппаратов в соответствии пункта 2.17 Правила ремонта.
В состав среднего ремонта включены все работы по восстановлению технической характеристики механической прочности и точности оборудования, проверка и ремонт основных деталей, с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации.
После среднего ремонта следует производить испытание дизель-генератора на соответствие технических эксплуатационных характеристик согласно Инструкции по эксплуатации системы ДГУ, а также все параметры должны соответствовать требованиям.
Средний ремонт ДГУ осуществляется в период перестоя состава в пункте формирования, при необходимости Поставщик производит транспортировку ДГУ до производственной базы за свой счет.
В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ДГУ гарантийный срок устанавливается на период наработки 4500+500 мото/часов или до следующего среднего ремонта.
Нормативный срок простоя вагона-электростанции на ремонте составляет не более 10 календарных дней.
Нормативные документы, указанные в технической спецификации, предоставляются в электронном виде в течении 3 календарных дней по запросу Потенциального поставщика по адресу: г. Нұр – Сұлтан, пр. Кабанбай батыра, д.19 телефон: 8(7172)-600-839 или направляются на электронный адрес Потенциального поставщика.

## ТС ТР Лот-3
Приложение 4
Техническая спецификация на закуп Работы по ремонту ДГУ
Объем/количество комплекта дизель-генераторных установок вагонов-электростанций постройки КНР, подлежащих текущему ремонту составляет 10 вагонов.
Текущий ремонт комплекта дизель-генераторных установок вагонов-электростанций постройки КНР (далее - ДГУ) осуществляется в соответствии с Правилами ремонта пассажирских вагонов постройки КНР, утвержденными Таньшанским локомотиво-вагоностроительным заводом (далее – Правила ремонта) и включает следующие виды работ:
- провести ремонт дизеля и обслуживающее устройство (регулировка тепловых зазоров клапанов, регулировка хода форсунок);
- проверка охлаждающей системы и обслуживающего оборудования (очистка радиаторов от пыли, вправка деформируемых плавников, ремонт и замена радиаторов, проверка и очистка впускной и выпускной системы, проверка обслуживающей системы масла, все клапаны и трубопроводы без утечки, элементы должны быть очищены, без масляного загрязнения);
- провести ремонт мотора (все моторы работают без аномального звука, соединительные провода соединены как следует, старение и повреждение отсутствует на соединительных проводах, очистка роторов от угольных порошков, повреждение щетки на отсутствие);
- пусковая вспомогательная система (поверхность пусковой батареи должна быть чистой, все детали работают без утечки, сульфуризация и ослабления соединительных проводов и болтов отсутствует, добавка электролита следует добавлять в случае его не хватки);
- ремонт генератора (система возбуждения генератора, очистка внутренней части от пыли, отсутствие старения, отслаивания, перегрев изоляции обмоток, деформация вращающих модулей из-за перегрева отсутствует, испытание статорных обмоток главного механизма, роторных обмоток возбудительного мотора, датчики нагрева на изоляцию, значение сопротивление не должно быть менее 300 МО);
- ремонт распределительного шкафа (провести очистку внутренней и внешней части распределительного шкафа, проверка на прочность, ремонт или замена температурных и топливных датчиков и установки распределительного шкафа, проводы расположены в строгом порядке, изоляционный слой без повреждения, корпусы всех контакторов, реле, тепловых реле и воздушных выключателей не повреждены);
- провести ремонт электрораспределения кабелей в кузове вагона (механизм сцепления, заменить поврежденное уплотнительное резиновое);
- ремонт пожарных сигнализаторов;
- ремонт всех навесных устройств (все резиновые амортизаторы, трещины разгара и ослабления, трещины на швах на всех местах);
- после выполнения текущего ремонта ДГУ составлять Акты по выполненным работам (оказания услуг) в трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписанные уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и Перевозчика.
Необходимое время прибытия сервис-инженера на место дислокации двигателей с момента получения заявки установленного образца составляет не более 48 часов.
Текущий ремонт комплекта осуществляется в период перестоя составов в пунктах формирования.
В целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ДГУ, гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев.
Нормативный срок простоя вагона-электростанции на ремонте составляет не более 4 календарных дня с учетом выходных и праздничных дней.